COTIZACION DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA Y PARAMETROS

- OBJETO DE LA CONTRATACION DE LA OBRA

Contratar la construcción proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego acequia Wachu Wachu”, parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe.

Descripción

El proyecto consiste en realizar el replanteo y nivelación de 12.78 Km, instalación de tubería PVC longitud aproximada 12.78 Km diferentes diámetros y accesorios, relleno y compactación, construcción de 2 cajas de revisión, una cámara de válvula, construcción de 3 captaciones, un reservorio revestido con geomembrana, 4 repartidores de caudales,  instalación de 6 válvulas de aire y accesorios, instalación de 7 válvulas de desagüe, dos caja válvula de salida, cerramiento lineal.

- PRESUPUESTO REFERENCIAL

Presupuesto referencial para la ejecución de la obra asciende a USD 385.766,89 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 89/100); con SUM -10314-AP-14, la Dirección Financiera certifica la Disponibilidad de Fondos No. 806 por el valor de USD $ 432.058,92  más IVA.

- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución  12 MESES A PARTIR DE LA EFECTIVIZACION DEL ANTICIPO.

Se deberá cumplir con el cronograma establecido de acuerdo a servicio  de agua para riego: 7 días de riego y 15 días para ejecución de actividades de obra (ADJUNTO CRONOGRAMA REFERENCIAL VALORADO Y AVANCE DE OBRA).

- VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se entenderán vigentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

- PRECIO DE LA OFERTA

El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los pliegos (Formulario para la elaboración de las ofertas), para la obra que propone ejecutar.

Además el oferente deberá presentar su propuesta económica describiendo los costos teniendo en cuenta las deducciones y todos los costos directos e indirectos a que hubiere lugar.

Es de entera responsabilidad del oferente inspeccionar el sitio donde se ejecutará la obra.

- FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara en la siguiente forma:

El Gobierno Provincial de Pichincha pagará el 50% por anticipo a la firma del contrato y el 50% restante mediante presentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por la fiscalización.

- CONDICIONES ESPECIFICAS

Se adjunta especificaciones técnicas de los rubros para la ejecución de la obra.

- METODO DE EVALUACION Y PARAMETROS DE CALIFICACION.

La propuesta se evaluara y calificara teniendo en cuenta  los criterios establecidos en la METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN - COTIZACIÓN (ver anexo).

- CONDICIONES ESPECÍFICAS.

Se adjunta especificaciones técnicas del proyecto considerando todo los rubros a contratarse.

Condición específica para:

- Equipo mínimo y personal técnico.

EQUIPO MINIMO:		1 compactadoras o vibro apisonador

1 concretera

1 vibrador

1 retroexcavadora 85 HP, año 2008 en adelante.

PERSONAL TÉCNICO: 	Un Ingeniero Residente

Un Topógrafo

- Justificación sobre propiedad.

La obra a ejecutarse se implantará en el canal existente, por lo que no afecta a predio alguno.

- Identificación de puntos críticos.

No existen puntos críticos para la ejecución del proyecto.

Ing. Gladys Curay